様式（３）

備 付 器 具 調 書

氏名または名称

１．一般用電気工作物等を取り扱う者は①～③を所有すること。

２．自家用電気工作物も取り扱う者は①～⑦を所有すること。

ただし、⑥⑦は借入も可であるが、その場合は借入先の証明（最下欄）が必要である。

| 番号 | 品名 | 製造年 | 製造番号 | 台数 | 製造業者名 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| ② | 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| ③ | 回 路 計(*) |  |  |  |  |  |
| ④ | 低圧検電器 |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 高圧検電器 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 継電器試験装置 |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 絶縁耐力試験装置 |  |  |  |  |  |

借入先証明欄

当社（団体）は に対し、（継電器試験装置・絶縁耐力試験装置） を必要に応じて貸し出します。 住 所 名称または氏名 代表者氏名 印

（＊）　抵抗及び交流電圧を測定できるもの。クランプ型電流電圧計ではなくテスターであること。