【様式第32号】　別紙９（診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

の届出）

| 病院（診療所）名 |  |  |  |  | 整理番号 | １ | ２ | ３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  | 区分 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）について |  |  |  | 種 類 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 形 状 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年間使用予定数量 (単位：Bq) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大貯蔵予定数量 (単位：Bq) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | １日最大使用予定数量(単位：Bq) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ３月最大使用予定数量(単位：Bq) |  |  |  |  |
| 使 用 室 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材質等 | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:mSv/週） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口（１箇所） |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 壁 床 等 | 突起物、くぼみが少ない |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 仕上材の目地等のすき間が少ない |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 表面が平滑で気体・液体が浸透しにくい |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 腐食しにくい |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 汚染検査用放射線測定器の出入り口付近への設置 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 汚染除去器材及び洗浄設備の出入り口付近への設置 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 準備室内の洗浄設備の設置 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | フード、グローブボックス等の装置の排気設備への連結 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 使用室内でのエックス線装置の使用 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | エックス線装置使用時の防護措置 |  |  |  |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
| 貯 蔵 施 設 | 貯蔵室の構造 （耐火構造） |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | 貯 蔵 室 | 貯蔵室の開口部（特定防火設備） |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 出入口（１箇所） |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 扉等の外部に通じる部分の鍵等 |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 画壁の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:ｍSv/週） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 貯蔵箱等 | 貯蔵箱等の構造（耐火構造）） |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | ふた等の外部に通じる部分の鍵等 |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 画壁の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:ｍSv/週） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  | 有・無 |  |  |

| 貯 蔵 運 搬 容 器 | 容器の外側１メートルの距離における実効線量 （最大値を記入。単位:μsv/ｈ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 気密な構造（空気汚染の恐れがある場合） |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | こぼれにくく液体が浸透しにくい（液体の場合） |  | 適・否 | 適・否 | 適・否 |
|  | 貯蔵（運搬）容器である旨の標識 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 放射性同位元素の種類、数量の表示 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 放 射 線 治 療 病 室 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |
|  | 壁 床 等 | 突起物、くぼみが少ない | 適・否 |  |  |
|  |  | 仕上材の目地等のすき間が少ない | 適・否 |  |  |
|  |  | 表面が平滑で気体・液体が浸透しにくい | 適・否 |  |  |
|  |  | 腐食しにくい | 適・否 |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器の設置 |  | 適・否 |  |  |
|  | 汚染除去器材及び洗浄設備の設置 |  | 適・否 |  |  |
|  | 画壁等その他遮蔽物の外側における実効線量 (最大値を記入。単位:mSv/週) |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室である旨の標識 |  | 有・無 |  |  |
|  | 病床数 |  | 床 |  |  |
| 特別 措置 病室 | 特別措置病室の名称 |  |  |  |  |
|  | 壁、床等の被覆 |  | 適・否 |  |  |
|  | 出入り口における注意事項の掲示 |  | 適・否 |  |  |
|  | 放射線測定器、汚染除去機材の備え置き |  | 適・否 |  |  |
|  | 画壁等その他遮蔽物の外側における実効線量 (最大値を記入。単位:mSv/週) |  |  |  |  |
|  | 病床数 |  | 床 |  |  |

| 廃棄施 設 | 排 水 施設 | 排水施設の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:mSv/週） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水口において濃度限度以下とする能力等 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排液の漏れにくい構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排液が浸透しにくい構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 腐食しにくい材料 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排液を採取できる（測定できる）構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排液流出調整装置 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 処理槽の上部の開口部のふた又は立入禁止設備 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排水設備である旨の標識 |  |  | 適・否 |  |  |
|  | 排気施設 | 排気施設の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:mSv/週） |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気口において濃度限度以下とする能力等 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 人の常時立ち入る場所において基準以下とする能力 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 気体の漏れにくい構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 腐食しにくい材料 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 故障時等における汚染拡大防止措置 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 排気施設である旨の標識 |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 保管廃棄施 設 | 保管廃棄施設の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:mSv/週） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部との区画 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 外部に通ずる部分の閉鎖設備又は器具 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 保管容器の構造 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | 保管廃棄容器である旨の表示 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 保管廃棄施設である旨の標識 |  |  | 有・無 |  |  |
| 管理 区域 |  | 管理区域である旨の標識 |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | 管理区域の外側における実効線量 （最大値を記入。単位:mSv/３月）） |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域の境界における立入禁止措置 |  |  | 適・否 |  |  |
| その他 | 注意事項の掲示（従事者） |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 注意事項の掲示（患者） |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 敷地内の居住区域及び境界の実効線量 (最大値を記入。単位:μSv/３月) |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止措置 |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | その他の患者の被ばく防止措置 |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | 放射線治療中の患者に付する標識 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 集中治療室等での使用予定 |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 被ばく防止のための器具（器具名を記入） |  |  |  |  |  |  |  |
| 従事者の被ばく測定方法 （測定器具名を記入） |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）する医師、歯科医師 |  |  |  |  |  |  |  |

［記入要領］

１　診療用放射性同位元素の届出は、病院（診療所）として診療用放射線照射装置全体を届

出するものですので、個々の診療用放射性同位元素の更新等の場合も、全診療用放射性同

位元素を記載すること。

２　「整理番号」は、病院（診療所）における診療用放射性同位元素の種類が分かるよう

「１」から連番とすること。

３　「区分」は、新設、廃止、更新等診療用放射性同位元素毎の届出の理由を記入ください。

なお、　更新については、例えば、「整理番号１の更新」等更新前の同位元素が分かるよ

うにすること。

４　「放射性同位元素の種類」は医療法施行規則別第三の放射性同位元素の種類により記入

すること。

５　「使用室の構造」は、耐火構造、不燃材料使用、その他の別を記入し、その他の場合は

具体的内容を記入すること。なお、使用室の構造と全部又は一部が相違する場合は「材質

等」の「天井」、「床」、「壁」の欄に耐火構造等について記入すること。                ６　「使用室」、「貯蔵施設」、「貯蔵（運搬）容器」、「放射線治療病室」、「排水施

設」、「排気施設」、「廃棄保管施設」について、照射器具との相関関係が分かるよう適

宜該当欄を区切る等により記入すること。

［添付書類］

１　診療用放射性同位元素使用室（準備室を含む。）、貯蔵施設、放射線治療病室、廃棄施

設（院内の廃棄経路を含む）の平面図及び側面図

２　施設の防護に関する検査・測定結果（責任者の所属、職氏名を記したもので施工業者・

測定業者のものでも可。）及び測定器の校正証明書の写し。理論計算により規制値を算出

した場合はその計算書

３　管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図

４　放射線診療関係施設の周囲の状況の分かる平面図の概念図（上下階を含む）