## 常時監視調査結果（県実施分）
１ 常時監視調査結果（県実施分）
対象 |  | 区分 | 地点数 | 回数 | 調査結果 |  |  |  | 環境基準
大気 |  | 一般環境 | 3 | 4回/年 | 0.0039 | ～ | 0.025 | pg-TEQ/m3 | 0.6 pg-TEQ/m3以下
（年平均値）
公共用水域 | 水質 | 河 川 | 7 | 1回/年 | 0.039 | ～ | 0.55 | pg-TEQ/L | 1 pg-TEQ/L以下
|  | 湖 沼 | 2 | 1回/年 | 0.037 | ～ | 0.17 | pg-TEQ/L | （年平均値）
|  | 海 域 | 1 | 1回/年 |  |  | 0.047 | pg-TEQ/L
| 底質 | 河 川 | 7 | 1回/年 | 0.16 | ～ | 3.5 | pg-TEQ/g | 150 pg-TEQ/g以下
|  | 湖 沼 | 1 | 1回/年 |  |  | 0.54 | pg-TEQ/g
|  | 海 域 | 1 | 1回/年 |  |  | 1.3 | pg-TEQ/g
地下水質 |  |  | 3 | 1回/年 | 0.033 | ～ | 0.064 | pg-TEQ/L | 1 pg-TEQ/L以下
土 壌 |  | 一般環境 | 3 | 1回/年 | 0.83 | ～ | 3.6 | pg-TEQ/g | 1,000 pg-TEQ/g以下
計 |  |  | 28
注）大気の調査結果は各地点の年平均値。

## 特定施設の排出基準検査結果
２ 特定施設の排出基準検査結果
No | 施設名 | 所在地 | 検体採取日 | 焼却能力 | 施設基準 | 測定結果 | 排出基準 | 適否
[6 empty] | （ng-TEQ/m3N） | （ng-TEQ/m3N）
1 | エコシステム秋田株式会社（２号炉） | 大館市花岡町 | 2022-11-29 | B | 既設 | 0.083 | 5 | 適
2 | 株式会社柳沢建設 産業廃棄物中間処理施設 | 鹿角市十和田大湯 | 2022-11-11 | C | 既設 | 0.39 | 10 | 適
3 | エコシステム小坂株式会社（２号炉） | 小坂町小坂鉱山 | 2022-11-22 | A | 新設 | 0.00031 | 0.1 | 適
4 | 東北ビル管財株式会社 TBKリサイクルセンター（焼却炉） | 大館市芦田子 | 2022-11-30 | C | 既設 | 0.099 | 10 | 適
5 | 株式会社合川環境 | 北秋田市増沢 | 2022-11-10 | C | 既設 | 0.016 | 10 | 適
6 | 五十嵐建設 産業廃棄物中間処理場（１号炉） | 横手市平鹿町 | 2022-11-25 | B | 既設 | 0.14 | 5 | 適
7 | 株式会社クリーンカンパニー | 羽後町新町 | 2022-10-28 | C | 新設 | 4.9 | 5 | 適
8 | 株式会社斎久 | 湯沢市駒形町 | 2022-11-24 | C | 新設 | 0.37 | 5 | 適
注１）焼却能力 Ａ：4 t/h以上、Ｂ：2 t/h～4 t/h未満、Ｃ：2 t/h未満
注２）施設基準
①「新設」：排出規制値として新設施設基準が適用される施設。平成１２年１月１５日以降に設置工事がなされた特定施設（ただ し、廃棄物焼却炉（火格子面積が２ m２以上、又は焼却能力200 kg/ｈ以上）及び製鋼用電気炉については平成９年１２月２日以 降、設置工事に着手された施設）が該当する。
②「既設」：排出規制値として既設施設基準が適用される施設。新設施設基準が適用される施設以外の（既設の）特定施設が該当する。

## 自主測定結果・大気排出基準適用施設①
３ 自主測定結果
(1) 大気排出基準適用施設
①排出ガス
施設の種 別 | 焼却能力 | 対象施設数 | 報告施設数 | 測定結果 | 基準値（ng-TEQ/m3N） |  | 基準不適合施設数
|  |  |  | 最小～最大 | 新設施設基準 | 既設施設基準
廃棄物焼却炉 | 4 t/h以上 | 3 | 3 | 0.00050～0.071 | 0.1 | 1 | 0
| 2 t/h～4 t/h未満 | 8 | 8 | 0.00000046～1.9 | 1 | 5 | 0
| 2 t/h未満 | 43 | 43 | 0～4.0 | 5 | 10 | 0
| 計 | 54 | 54 |  |  |  | 0

## 自主測定結果・大気排出基準適用施設②
３ 自主測定結果
(1) 大気排出基準適用施設
②焼却灰等、ばいじん
施設の種別 | 測定対象 | 焼却能力 | 対象施設数 | 報告施設数 | 測定結果（ng-TEQ/g）
最小～最大
廃棄物焼却炉 | 焼却灰等 | 4 t/h以上 | 3 | 3 | 0～0.051
|  | 2 t/h～4 t/h未満 | 8 | 8 | 0～0.12
|  | 2 t/h未満 | 43 | 43 | 0～0.72
|  | 計 | 54 | 54
| ばいじん | 4 t/h以上 | 2 | 2 | 0.35～4.0
|  | 2 t/h～4 t/h未満 | 7 | 7 | 0.025～0.93
|  | 2 t/h未満 | 34 | 34 | 0～15
|  | 計 | 43 | 43

## 自主測定結果・水質排出基準適用施設
(2) 水質排出基準適用施設
施設の種別 | 測定対象 | 対象施設数 | 報告施設数 | 測定結果（pg-TEQ/L） | 基準値（pg-TEQ/L） | 基準不適合施設数
最小～最大
特定施設から排出される水の処理施設 | 排出水 | 3 | 3 | 0.00027～0.013 | 10 | 0