（参考）営繕工事における電子納品する図面

下表はその納品対象となる図面の成果品を例示しているため、納品する図面等は受発注者間で協議しながら決定するものとする。

なお、完成図は発注図面をもとに作成することとし、監督職員が指示した図面以外は納品しなくてもよい。

| 図 面 | 建築 工事 | 電気 設備 工事 | 機械 設備 工事 | 解体 ・撤去 工事 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面リスト表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必ず納品する |
| 特記仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 仕上表 | ○ |  |  |  |  |
| 面積表及び求積図 | ○ |  |  |  |  |
| 敷地案内図 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 配置図 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 平面図（各階）及び平面詳細図 | ○ |  |  |  |  |
| 断面図及び断面詳細図 | ○ |  |  |  |  |
| 立面図（各面） | ○ |  |  |  |  |
| 矩計図 | ○ |  |  |  |  |
| 部分詳細図 | ○ |  |  |  |  |
| 建具表 | ○ |  |  |  |  |
| 建築関係法令チェック図 | ○ |  |  |  |  |
| 構造図 | ○ |  |  |  |  |
| 機器表 |  |  | ○ |  |  |
| 各工種系統図 |  | ○ | ○ |  |  |
| 各工種設備平面図及び平面詳細図 |  | ○ | ○ |  |  |
| 各工種設備断面図及び断面詳細図 |  | ○ | ○ |  |  |
| 各工種設備図 |  | ○ | ○ |  |  |
| 部分詳細図 |  | ○ | ○ |  |  |
| 施工図 | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 構内配線経路図 |  | ○ |  |  |  |
| 各工種姿図 |  | ○ |  |  |  |
| 敷地現況図等 |  |  |  | ○ | 解体工事特記仕様書1.17で作成した敷地現況図等 |
| 監督職員が指示した図面 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |