## 参考１・設計段階（上空施設_受注者用）
チェックリスト（設計段階［上空施設・受注者用］）
業務名
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
受注者名
設計段階における点検項目 |  | 担当技術者 | 管理技術者
|  | 確認 | 確認
|  | 年月日 | 年月日
１．設計業務箇所の工事に影響する上空施設について、調査及び現地踏査により確認を行ったか。
２．確認された上空施設の管理者へ施工時の条件等を確認したか。
３．上空施設を示した平面図等を作成し、上空施設管理者より確認した施工時の条件等を含めて発注者に報告したか。
４．調査結果及び協議結果を反映した設計業務成果となっているか。
※確認済みチェックリストは、業務打合せ・協議記録簿にて調査職員に提出すること。

## 参考１・施工段階（上空施設_受注者用）
チェックリスト（施工段階［上空施設・受注者用］）
工事名
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
受注者名
施工段階における点検項目 |  | 現場代理人 | 責任者
|  | 確認 | 確認
|  | 年月日 | 年月日
１．工事現場における上空施設について、施工に先立ち現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認しているか。
２．現地調査結果を発注者（監督職員）に報告したか。
３．工事現場並びに資機材等の搬入出経路における上空施設の取扱方法について、施工計画書に明示したか。
４．上空施設に近接して工事を行う場合は、必要に応じて、その管理者に施工方法の確認や立会いを求めたか。
５．上空施設管理者から指示された保安措置等について、発注者（監督職員）へ報告したか。
６．建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、接触・切断の危険性がある場合は、以下の保安措置を講じているか。 ①上空施設への安全設備（防護カバー等）の設置 ②工事現場の出入り口等における高さ制限装置の設置 ③上空施設の位置、離隔距離、注意喚起を明示する看板等の設置 ④建設機械ブーム等の旋回・立ち入り禁止区域等の設定 ⑤近接して施工する場合の専任監視人の配置
７．上空施設に近接した工事の施工にあたっては、架空線等と機械、工具材料等について安全な離隔を確保しているか。
８．建設機械、ダンプトラック等のオペレータ・運転手・監視人等に対し、上空施設の種類、位置（場所、高さ等）の周知、並びにダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立入り禁止区域等の留意事項について周知徹底しているか。
９．施工計画書に明示した上空施設の保安措置等に変更が生じた場合、その都度監督職員に報告しているか。
10．保安措置等の実施状況を監督職員に報告しているか。
※確認済みチェックリストは、工事打合せ簿にて監督職員に提出すること。