## 様式(36)-2
様式（36）-2
|  |  |  | 測定結果表 | [7 empty] | 請 負 者
工 種 | [11 empty] | 現場代理人
細 別 | [11 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | [12 empty] | 略図
規格値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）

## 様式(36)-2記入例（１－１）
様式（36)-2
１）出来形測定結果記入例（現場打擁壁工） （１－１）
測定結果表
工事名 | [11 empty] | 請 負 者
工 種 | 擁壁工 | [10 empty] | 現場代理人
細 別 | 現場打擁壁工 | [10 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | 基準高 |  |  | ａ１ |  |  | ａ２ |  |  | ｈ |  |  | 略図
規格値 | ±50 |  |  | -30 |  |  | -30 |  |  | h<3m-50 h≧3m-100
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
No.9 | 17800 | 17810 | +10 | 300 | 310 | +10 | 1420 | 1425 | +5 | 2800 | 2810 | +10
No.11 | 17900 | 17903 | +3 | 300 | 307 | +7 | 1420 | 1403 | -17 | 2800 | 2795 | -5
No.16 | 21750 | 21745 | -5 | 300 | 300 | 0 | 1420 | 1397 | -23 | 2800 | 2806 | +6
No.18 | 21800 | 21800 | 0 | 300 | 301 | +1 | 1420 | 1410 | -10 | 2800 | 2803 | +3
N0.20 |  |  |  | 400 | 398 | -2 | 1900 | 1908 | +8 | 4000 | 4007 | +7
N0.22 |  |  |  | 400 | 405 | +5 | 1900 | 1891 | -9 | 4000 | 3990 | -10
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）
ａ２
Ｂ
ａ１
ｔ
ｈ

## 様式(36)-2記入例（１－２）
様式（36）-2
１）出来形測定結果記入例（現場打擁壁工） （１－２）
測定結果表
工事名 | [11 empty] | 請 負 者
工 種 | 擁壁工 | [10 empty] | 現場代理人
細 別 | 現場打擁壁工 | [10 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | 基準高 |  |  | B |  |  | ａ２ |  |  | ａ３ |  |  | 略図
規格値 | 設計値以上 |  |  | 設計値以上 |  |  | -20 |  |  | -30
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
No.9 | 1620 | 1630 | +10 | 200 | 200 | 0
No.11 | 1620 | 1625 | +5 | 200 | 210 | +10
No.16 | 1620 | 1620 | 0 | 200 | 220 | +20
No.18 | 1620 | 1635 | +15 | 200 | 215 | +15
N0.20 | 2100 | 2105 | +5 | 200 | 200 | 0
N0.22 | 2100 | 2100 | 0 | 200 | 205 | +5
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）

## 様式(36)-2記入例（２－１）
様式（36）-2
２）出来形測定結果記入例（現場打Ｕ型水路工） （２－１）
測定結果表
工事名 | [11 empty] | 請 負 者
工 種 | 小型水路工 | [10 empty] | 現場代理人
細 別 | 現場打水路工 | [10 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | 基準高 |  |  | ａ１ |  |  | ａ２ |  |  | ａ３ |  |  | 略図
規格値 | ±30 |  |  | -20 |  |  | -20 |  |  | -30
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
No.7 | 23000 | 23001 | +1 | 150 | 152 | +2 | 200 | 201 | +1 | 500 | 506 | +6
No.9 | 23500 | 23511 | +11 | 150 | 158 | +8 | 200 | 204 | +4 | 500 | 501 | +1
No.11 | 24000 | 23995 | -5 | 150 | 154 | +4 | 200 | 207 | +7 | 500 | 500 | 0
No.13 | 24500 | 24484 | -16 | 150 | 153 | +3 | 200 | 207 | +7 | 500 | 507 | +7
No.15 | 25000 | 25012 | +12 | 150 | 153 | +3 | 200 | 209 | +9 | 500 | 510 | +10
No.17 | 25500 | 25504 | +4 | 150 | 151 | +1 | 200 | 200 | 0 | 500 | 515 | +15
No.22 |  |  |  | 120 | 119 | -1 | 200 | 205 | +5 | 300 | 304 | +4
No.24 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 200 | 201 | +1 | 300 | 308 | +8
No.26 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 200 | 199 | -1 | 300 | 301 | +1
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）
Ｂ
ａ１
ｔ
ｈ1
ａ2
ａ3
ｈ2

## 様式(36)-2記入例（２－２）
様式（36）-2
２）出来形測定結果記入例（現場打Ｕ型水路工） （２－１）
測定結果表
工事名 | [11 empty] | 請 負 者
工 種 | 小型水路工 | [10 empty] | 現場代理人
細 別 | 現場打水路工 | [10 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | ｈ1 |  |  | ｈ2 |  |  | Ｂ |  |  | ｔ |  |  | 略図
規格値 | -30 |  |  | -30 |  |  | 設計値以上 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
No.7 | 600 | 609 | +9 | 500 | 499 | -1 | 1050 | 1100 | +50 | 150 | 157 | +7
No.9 | 600 | 610 | +10 | 500 | 490 | -10 | 1050 | 1080 | +30 | 150 | 150 | 0
No.11 | 600 | 599 | -1 | 500 | 500 | 0 | 1050 | 1090 | +40 | 150 | 160 | +10
No.13 | 600 | 600 | 0 | 500 | 511 | +11 | 1050 | 1060 | +10 | 150 | 155 | +5
No.15 | 600 | 615 | +15 | 500 | 510 | +10 | 1050 | 1050 | 0 | 150 | 150 | 0
No.17 | 600 | 610 | +10 | 500 | 505 | +5 | 1050 | 1060 | +10 | 150 | 155 | +5
No.22 | 500 | 510 | +10 | 400 | 393 | -7 | 820 | 900 | +80 | 150 | 158 | +8
No.24 | 500 | 508 | +8 | 400 | 389 | -11 | 820 | 902 | +82 | 150 | 160 | +10
No.26 | 500 | 509 | +9 | 400 | 403 | +3 | 820 | 880 | +60 | 150 | 163 | +13
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）

## 様式(36)-2記入例（矢板工）
様式（36）-2
３）出来形測定結果記入例（矢板工）
測定結果表
工事名 | [11 empty] | 請 負 者
工 種 | 護岸基礎工 | [10 empty] | 現場代理人
細 別 | 鋼矢板 | [10 empty] | 測 定 者
単位：mm
測定項目 | 基準高 | [5 empty] | 根入長 | [5 empty] | 略図
規格値 | ±30 |  |  | 100 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
No.1 | 35200 | 35210 | +10 |  |  | 25 | 3000 | 3010 | +10
No.2 | [5 empty] | 60 | 3000 | 3015 | +15
No.3 | 35300 | 35330 | +30 |  |  | 50 | 3000 | 3020 | +20
No.4 | [5 empty] | 70 | 3000 | 3010 | +10
No.5 | 35400 | 35410 | +10 |  |  | 60 | 3000 | 3020 | +20
No.6 | [5 empty] | 40 | 3000 | 3015 | +15
No.7 | 35500 | 35495 | -5 |  |  | 25 | 3000 | 3010 | +10
注） １．基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。 | [13 empty] | （A4版）
２．矢板の変位は、法線に対する矢板のジョイントの中心の差で表示する。